## Sheet1
様式１
快適トイレチェックシート
工事名：
受注者：
設置期間 | 自：
至：
| 期間： | 0 | 日
仕 様 |  |  |  |  | 協議時 チェック | 設置後 チェック
（１）快適トイレに求める標準仕様【必ず実施】
① 洋式便器
② 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付きを含む）
③ 臭い逆流防止機能
④ 容易に開かない施錠機能
⑤ 照明設備
⑥ 衣類掛け等のフック，又は，荷物の置ける棚等（耐荷重５kg以上）
（２）快適トイレとして活用するために備える付属品【必ず実施】
⑦ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧ 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えない ような配置等）
⑨ サニタリーボックス（女性専用トイレに必ず設置）
⑩ 鏡と手洗器
⑪ 便座除菌クリーナー等の衛生用品
（３）推奨する仕様、付属品【より快適となるもの任意】
⑫ 室内寸法900×900mm 以上（面積ではない）
⑬ 擬音装置（機能を含む）
⑭ 着替え台
⑮ 臭気対策機能の多重化
⑯ 室内温度の調整が可能な設備
⑰ 小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）
監督員職氏名