## 無床診療所
自主点検票（無床診療所）
[6 empty] | 診療所名： |  | 〇
点検項目の内容を確認し、自主点検欄に、適「〇」、否「×」、該当なし「－」を記入してださい。 | [7 empty] | ×
項目 | 根拠法令等 | 点検項目 |  |  |  | 自主 点検 | 備考 | ―
医療従事者 | 法10、12、15 法18 則6の6 | ・ | 管理者が常勤している |  |  |  | 管理者兼任許可
|  | ・ | 資格者採用時に免許証確認を行っている |  |  |  | 免許証原本の確認、写の保管
|  | ・ | 専属薬剤師は適切か |  |  |  | 医師が常時3人以上勤務する診療所
【管理】 医療法の手続き | 令4 令4の2 法7.2 法15.3 則24の2、29 | 1 | 開設許可事項、届出事項の変更について届出がなされている |  |  |  | 従事する医師・歯科医師・ 診療科目・診療時間等 増改築、室の用途変更等
|  | 2 | 開設許可事項の変更許可を受けている
|  | 3 | 診療放射線装置の設置、変更、廃止の届出を行っている
医薬品の取扱 | 法15.1、20 則14 医薬品医療機器法44.48 | 1 | 毒薬・劇薬を他の薬剤と区分して保管・管理している |  |  |  | １ 毒薬は鍵のかかる場所に保管
|  | 2 | 毒物及び劇物の直接容器又は直接の被包にそれぞれの表示がされている |  |  |  | ２ 毒薬 黒字に白文字 劇薬 白地に赤文字
|  | 3 | その他の薬剤の管理及び取扱が適正に行われている |  |  |  | ３ 使用期限・数量確認、破損の有無、温度管理（保管庫）、盗難防止、引火性の薬品管理、薬品棚の転倒防止
| 麻薬及び向精神薬取締法 覚せい剤取締法 毒物及び劇物取締法 | ① | 麻薬、向精神薬、覚せい剤の適切な管理及び取扱い
|  | ・ | 麻薬施用・管理者を定め、麻薬帳簿（2年間保存）等により管理している
|  | ・ | 麻薬は、他の医薬品と区別し専用の固定または重量金庫に保管している
|  | ・ | 麻薬・覚せい剤・向精神薬の廃棄等を適切に行っている
|  | ・ | 向精神薬は、鍵をかけた施設内で保管している
|  | ② | 毒劇物の保管及び取扱い
|  | ・ | 他のものと区分して「医薬用外毒物」「医薬外劇物」と表示し、盗難紛失等を防止する。 （毒物）アジ化ナトリウム等 （劇物）ホルマリン、塩酸、トルエン等
| 則16 | 4 | 調剤所の構造設備は、要件を満たしている |  |  |  | ① 採光・換気・清潔の保持 ② 冷暗所（食品等との混在不可） ③ 必要な器具(上皿天秤等）
医療用具の清潔保持及び維持管理 | 法20 | 1 | 医療用具及び看護用具が清潔を保つよう十分な手入れがなされている |  |  |  | 点検、清掃、消毒滅菌記録、 救急カート点検
|  | 2 | 病棟諸設備の清潔が保たれている (寝具類、トイレ、浴室、汚物室）
①手指消毒の徹底、清掃の実施及び清潔・非清潔の区分、適切な滅菌・消毒の実施
※ペーパータオル、手指消毒アルコールの期限(開封日）、酒精綿の取扱い
②ナースステーション、中央材料室、手術室の清潔保持、感染性廃棄物の取扱い
給水施設 | 法20 | ・ | 給水施設は適切に維持管理されている |  |  |  | 水道水 ・ 井戸水 受水槽： 有 ・ 無 水質検査： 年 月 日
サイバーセキュリティの確保 | 法17 則14の2 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン | ・ | 医療の提供に支障を及ぼすおそれが生じないよう、サイバーセキュリティを確保するための必要な措置を講じている |  |  |  | 医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストの実施と適切な対応
【管理】 職員の健康管理 | 法15.1 | ・ | 職員の定期的な健康診断を行うなど、適切な健康管理体制が確立されている |  |  |  | 健康診断個人票(5年保存)により 未実施者の有無を確認する
| 労働安全衛生法66 規則43、44、45、51 | ① | 常勤者の雇入れ時に健康診断を実施しているか
|  | ② | 年1回の定期健康診断(夜勤者は年2回）を実施しているか
|  | ③ | 検査項目：既往症等、自覚・他覚症状、身長、体重、腹囲、視力および聴力、 胸部X線(喀痰)、血圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図
|  | ④ | 異常が発見された職員に対し、適切な措置を講じているか
|  | ⑤ | 非常勤職員についても、健康診断受診結果を確認しているか
| 電離則56 | ・ | 放射線関係職員の定期（6カ月ごと）健康診断を実施している |  |  |  | 健康診断個人票(30年間保存)により未実施者の有無を確認する 労働基準監督署への報告を確認する
| 感染症予防法 | ・ | 結核定期健康診断を実施し、保健所に報告している
医療の情報の 提供 | 法6の3 則１の2の2 | ・ | 医療機関の有する医療機能情報を年に1回、期限までに知事に報告している |  |  |  | 診療所で閲覧に供している (パソコン等での表示も可） 変更があった際の報告
広告 | 法6の5 医療広告ガイドライン | ・ | 広告できる項目が遵守されているか |  |  |  | 広告できない診療科名等 ・呼吸器科、胃腸科、肛門科等 ※経過措置あり ・インプラント科、審美歯科等
【帳票・記録】 診療録(カルテ） | 医師法24 則23 歯科医師法23 則22 | ・ | 診療録が適切に作成・管理され、5年間保存されている
記載事項：①患者の住所、氏名、性別及び年齢(生年月日)、②病名及び主要症状 ③治療方法(処方および処置) ④診療の年月日、医師の署名等
処方せん | 法21.1.9 則20.1.10 | ・ | 過去2年間の診療に関する処方せんが適切に管理されている |  |  |  | 療養担当規則：3年間保存
| 医師法則21 | 記載事項：①患者の氏名、年齢 ②薬名、分量、用法、用量 ③発行年月日、使用期間 ④診療所の名称・所在地 ⑤医師の記名押印(署名）
照射録 | 則20.1.10 | ・ | 過去２年間の照射録が適正に整理保管されている |  |  |  | 療養担当規則：3年間保存
| 技師法則16 | 記載事項：①患者氏名、年齢、性別 ②照射年月日 ③照射方法(具体的かつ詳細に） ④指示を受けた医師・歯科医師の氏名、指示内容 ※医師の署名
院内掲示 | 法14の2.1 則9の3 | ・ | 院内の見やすい場所に掲示している |  |  |  | 入口、受付、待合室付近
①管理者の氏名、 ②診療に従事する医師又は歯科医師の氏名 ③医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
【個人情報】 | 個人情報保護法 | ・ | 患者の個人情報を適切に取り扱っている |  |  |  | 個人情報保護に関する規定の整備
|  | ・ | 雇用契約等で職員に対し個人情報に関する守秘義務を課す規定を設けている
|  | ・ | カルテ等の個人情報について盗難紛失漏洩防止の対策を講じている
【管理】 医療の安全管理のための体制の確保 | 法6の12 則１の11.１ | 1 | 医療に係る安全管理のための指針を整備している
|  | 2 | 医療に係る安全管理のための職員研修を実施している（年2回程度）
|  | 3 | 医療機関内における事故報告等の安全確保のための改善方策を講じている
院内感染対策のための体制の確保 | 法6の12 則１の11.2.1 | 1 | 院内感染対策の指針を整備している
|  | 2 | 院内感染のための研修を実施している（年2回程度）
|  | 3 | 医療機関内における感染症の発生状況の報告等の院内感染対策のための改善方策を講じている
医薬品に係る安全管理のための体制の確保 | 法6の12 則１の11.2.2 | 1 | 医薬品の安全使用のための責任者を配置している
|  | 2 | 医薬品の安全使用のための研修を実施している
|  | 3 | 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び手順書に基づく業務を実施している
|  | 4 | 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集等医薬品の安全使用のための改善方策を講じている
医療機器に係る安全管理のための体制の確保 | 法6の12 則１の11.2.3 | 1 | 医療機器の安全使用のための責任者を配置している
|  | 2 | 医療機器の安全使用のための研修を実施している(新しい機器の導入時等）
|  | 3 | 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検を適切に実施している
|  | 4 | 医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他、医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策を講じている
放射線診療に係る安全管理のための体制の確保 | 法6の12 則１の11.2.3の2 | 1 | 診療用放射線の安全管理のための責任者を配置している
|  | 2 | 診療用放射線の安全利用のための指針を策定している
|  | 3 | 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修を実施している
|  | 4 | 放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策を講じている
検体検査、遺伝子関連・染色体検査業務の制度確保 | 則9の7 | 1 | 検体検査の精度の確保に係る責任者を配置している
|  | 2 | 遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者を配置している
|  | 3 | 標準作業書、作業日誌、台帳等を作成、整備している
|  | 4 | 内部精度管理の実施、外部精度管理調査の受検及び適切な研修を実施している
【業務委託】 | 法15の3 | ・ | 適切な業者に委託している 【委託契約状況確認表】 |  |  |  | ・契約書で委託の事実を確認する ・業務案内書、標準作業書等により契約内容を確認する
|  | 業者名 |  | 契約期間 | 自動更新
検体検査 | 則9の8 |  |  |  | 有 ・ 無
滅菌消毒 | 則9の9 |  |  |  | 有 ・ 無
食事の提供 | 則9の10 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | ・食品衛生法の許可、代行保障
患者搬送 | 則9の11 |  |  |  | 有 ・ 無
医療機器の保守委託 | 則9の12 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | ・機器名
医療ガス保守点検 | 則9の13 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | ・医療ガス安全管理委員会の開催状況定期点検の状況も確認する
洗濯 | 則9の14 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 寝具類「 」
清掃 | 則9の15 |  |  |  | 有 ・ 無
感染性廃棄物処理 | 廃掃法 | 収集運搬 |  |  | 有 ・ 無 |  | ・管理責任者「 」 ・マニフェスト(５年間保存) ・契約書、許可証 ・表示、区分、保管管理状況
|  | 処分 |  |  | 有 ・ 無
【防火・防災】 防火管理者及び消防計画 | 法20 消防法 | ・ | （収容人員が30人以上の施設） 防火管理者を定め、消防計画を作成するなど、適切な防火体制を整えている |  |  |  | 防火管理者 「 」 消防計画作成 有 ・ 無 避難訓練 「 年 月 日」 「 年 月 日」
防火・消防用の設備 | 則16.1.1.15､16 | ・ | 防火・消防上必要な設備が整備されている |  |  |  | 消防設備保守点検 年 月 日、 年 月 日
| (参考） | 消火設備： 消火器、水バケツ、水槽、消火栓、スプリンクラー、泡消火器等 警報設備： 自動火災報知機、非常ベル、放送設備、ガス漏れ警報器、漏電警報器等 避難設備： 避難はしご、すべり台、救助袋、緩降機、誘導灯、誘導標識、防火扉等
| 法20 則16.1.1 | ・ | 診察用の電気、光線、熱、蒸気、ガス等設備に危害防止の方策を講じている
| (参考） | ① 診療用器械器具の絶縁及びアースなどの安全措置 ② 光線を治療に使用する器械器具について、眼球やその他への障害防止配慮 ③ 熱使用の器械器具について断熱材等の適切な使用 ④ 保育器、酸素テント、高圧酸素室等の定期点検及び使用前点検 ⑤ 漏電防止装置の保守点検 ⑥ ＬＰガス設備の保安点検 ⑦ エレベーター保守点検
【放射線管理】 管理区域 | 則30の16 | 1 | 管理区域を設定して標識が付されている
|  | 2 | 管理区域への立ち入りを制限し、被ばく防止の措置を講じている
漏洩検査 | 則30の22 | ・ | エックス線検査室の放射線漏洩測定を定期的に実施し、その記録を保存しているか ※６か月に１回以上、５年間保存 |  |  |  | 年 月 日 年 月 日
注意事項の掲示 | 則30の13 | ・ | 施設の目につきやすい場所に、放射線障害防止に必要な注意事項が掲示されている |  |  |  | 従事者用、患者用
エックス線診察室 | 則30の4 | ・ | エックス線診察室である旨の標識がある
|  | ・ | 画壁等の外側が所定の実効線量以下に遮蔽されている
|  | ・ | 操作する場所が別室となっている
使用中の表示 | 則30の20.2 | ・ | エックス線装置の使用中は、出入り口にその旨を掲示している
従事者の被ばく防止の措置 | 則30の18 則30の27 | ・ | 被ばく線量が所定の実効・等価線量限度を超えない措置が取られているか。 （実効線量100mSv/5年及び50ｍSv/年、女子:5ｍSV/3月 等価線量 水晶体100mSv/5年及び50ｍSv/年、皮膚500mSv/年） |  |  |  | ガラスバッチ等による測定 [ ] 防護衣等
事故の場合の措置 | 則30の25 | ・ | 事故発生に伴う通報体制等をあらかじめ定めているか |  |  |  | 通報基準、連絡網等
移動用エックス線装置 | 則30の14 則30の23 | ・ | 鍵のかかる保管場所(エックス線室等）で保管しているか |  |  |  | 使用方法は適切か
|  | ・ | 1週間当たりの使用時間を記録しているか |  |  |  | 2年間保存
使用場所の制限 | 則30の14 | ・ | エックス線診察室を一般の機器の保管場所や他の検査室等として使用していないか
同時照射の防止 | 則30の14 | ・ | 同室に複数のエックス線装置を設置する場合、切り替え装置等が設けられているか
毒
劇
レントゲン室