## 様式3
様式３（第11条関係）
[16 empty] | 令和 | 6 | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
茨城県知事 殿
（補助事業者） | [7 empty] | 申請者住所 |  |  |  | 茨城県水戸市●●●―●●●
[8 empty] | 氏名又は名称 |  |  |  | 医療法人 いばエネ病院
| （法人にあっては、その代表者の氏名） | [10 empty] | 院長 |  |  | 茨城 一郎 | [7 empty] | ← | 役職と氏名を分けて記載願います。
（共同申請者） | [7 empty] | 申請者住所 |  |  |  | - | [10 empty] | ← | 共同申請者がいない場合は空欄で可
[8 empty] | 氏名又は名称 |  |  |  | -
| （法人にあっては、その代表者の氏名） | [10 empty] | - |  |  | - | [7 empty] | ← | 役職と氏名を分けて記載願います。
令和６年度医療・社会福祉施設再エネ導入レジリエンス強化事業補助金交付変更
（中止・廃止）承認申請書
令和 |  | 6 | 年 | ○ | 月 | ○ | 日付け環政第 |  | ○○○ |  | 号で補助金の交付決定の通知があった令和６年
度医療・社会福祉施設再エネ導入レジリエンス強化事業補助金について、次のとおり | [19 empty] | 変更 |  | し
たいので、令和６年度医療・社会福祉施設再エネ導入レジリエンス強化事業補助金交付要綱第
11条第１項の規定により承認を申請します。
変更（中止・廃止）の内容 | [5 empty] | １ 補助対象設備のパワーコンディショナーの変更 ２ 発電出力の変更 ３ 補助対象経費の増額 ※ 補助金交付申請額は、交付決定額の13,516,000円を上限とし変更なし
変更（中止・廃止）の理由 | [5 empty] | 補助対象設備であるパワーコンディショナーについて、システムの発電効率や設備の納期を考慮した結果、交付申請時のものから変更することが適当と判断したため。 また、上記の変更に伴い、発電出力が114kWから115kWに、補助対象経費が28,280,000円から28,380,000円に変更となるため。
変更（中止・廃止）の生じた年月日 | [5 empty] | 令和 |  |  |  | 6 |  | 年 | ○ | 月 | ○ |  | 日

## 参考様式
参考様式（第11条関係）
[9 empty] | 令和 | 6 | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
茨城県知事 殿
（補助事業者） |  |  |  | 申請者住所 | 茨城県水戸市●●●―●●●
|  |  |  | 氏名又は名称 | 医療法人 いばエネ病院
| （法人にあっては、その代表者の氏名） |  |  |  | 院長 |  |  | 茨城 一郎
（共同申請者） |  |  |  | 申請者住所 | -
|  |  |  | 氏名又は名称 | -
| （法人にあっては、その代表者の氏名） |  |  |  | - |  |  | -
補助対象事業の変更内容に係る報告書
■交付決定額
|  | 13516000 | 円
■新旧対照表
変更内容 |  |  | 新 |  |  |  | 旧
✔ |  | 補助対象設備 | パワーコンディショナー ・●●●社、HIJKL-12345 定格出力20kW×5台 |  |  |  | パワーコンディショナー ・□□□社、ABCDE-12345 定格出力49.9kW×2台
✔ |  | 発電出力 | 115 |  |  | kW | 114 | [6 empty] | kW |  | ← | 水色のセルは添付２から自動入力されます
|  | （増減分） | 1 |  |  | kW | [9 empty] | ← | 水色のセルは添付２から自動入力されます
― |  | 蓄電容量 | 16.4 |  |  | kWh | 16.4 | [6 empty] | kWh |  | ← | 水色のセルは添付２から自動入力されます
|  | （増減分） | 0 |  |  | kWh | [9 empty] | ← | 水色のセルは添付２から自動入力されます
✔ |  | 補助対象経費 | 28380000 |  |  | 円 | 28280000 | [6 empty] | 円 |  | ← | 水色のセルは添付５（太陽光・蓄電池）から自動入力されます
|  | （増減分） | 100000 |  |  | 円 | [9 empty] | ← | 水色のセルは添付５（太陽光・蓄電池）から自動入力されます
|  | （内訳）太陽光 | 24180000 |  |  | 円 | 24080000 | [6 empty] | 円 |  | ← | 水色のセルは添付５（太陽光・蓄電池）から自動入力されます
|  | （増減分） | 100000 |  |  | 円 | [9 empty] | ← | 水色のセルは添付５（太陽光・蓄電池）から自動入力されます
|  | （内訳）蓄電池 | 4200000 |  |  | 円 | 4200000 | [6 empty] | 円 |  | ← | 水色のセルは添付５（太陽光・蓄電池）から自動入力されます
|  | （増減分） | 0 |  |  | 円 | [9 empty] | ← | 水色のセルは添付５（太陽光・蓄電池）から自動入力されます
✔ |  | 補助金交付申請額 ・補助金所要額 | 13320000 |  |  | 円 | 13516000 | [6 empty] | 円 |  | ← | 水色のセルは添付５（太陽光・蓄電池）から自動入力されます。 交付決定額を上回る金額とすることはできません。
― |  | その他

## 別紙1-1
別紙１
事業計画書
１ 補助対象事業
補助対象設備 | ■ | 自家消費型太陽光発電設備 | ■ |  | 蓄電池
要綱第４条の該当 | ■ | 中古品の設置、修繕その他これらに類するものに該当しない。
| ■ | 予備品の設置、その他これらに類するものに該当しない。
| ■ | 技術開発、実証事業その他これらに類するものに該当しない。
| ■ | 設置工事に着手していない。
| ■ | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱別表で定める事業以外の国の補助金又は助成金、その他本補助金と併せて受給することができない補助金等を受給していない。
※ 該当する場合、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。
２ 補助対象設備の設置場所
設置場所の名称 | 医療法人 いばエネ病院 |  |  | 産業 分類 |  | 業種 | 医療施設 | ← | 設置場所の事業所について、日本標準産業分類から選択
所在地 | 茨城県水戸市●●●―●●● | [6 empty] | ← | 事業所ではなく、設置場所の土地又は建物の所在地を記入（原則として登記事項証明書の住所）
土地所有者 | 医療法人 いばエネ病院 | [6 empty] | ← | 設置場所の土地又は建物の所有者が申請者と異なる場合は同意書（添付７）が必要
建物所有者 | 医療法人 いばエネ病院
３ 補助対象者
要綱第５条の該当 | ■ | 次に掲げる全ての要件を満たしている。
（１）過去２年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。 （２）過去６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。 （３）次の申立てがなされていないこと。 ア 破産法（平成16年法律第75号）第18条又は第19条に基づく破産手続開 始の申立て イ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条に基づく更生手続開始の申 立て ウ 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条に基づく再生手続開始の申 立て （４）債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保 全差押又は競売開始決定がなされていないこと。 （５）県税その他の租税を滞納していないこと。 （６）茨城県が措置する指名停止期間中の者でないこと。 （７）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当す る者でないこと。 （８）この要綱及び令和４年度いばらきエネルギーシフト促進事業補助金交 付要綱及び令和５年度いばらきエネルギーシフト促進事業補助金交付要 綱による補助金の交付を受けていないこと。 （９）前号の規定にかかわらず、リース等事業者については、リース等使用 者が要綱による補助金の交付を受けていないこと。 （10）関係法令や基準等を遵守すること。
※ 該当する場合、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。

## 別紙1-2
４ 補助対象設備
導入設備の概要
設備の種類 | 既設 | 製造者名 |  |  | 型 式 |  | 発電出力又は蓄電容量
自家消費型 太陽光発電設備 | □ | □□□社 |  |  | HIJKL-12345 |  | 100 | kW |  | 合計 |  | 115 | kW | ← | 添付２から自動入力されます
| □ | △△△社 |  |  | FGHIJ-67890 |  | 15 | kW | [5 empty] | ← | 既設にチェックがある場合、当該設備の発電出力又は蓄電容量を減算します
| □ | 0 |  |  | 0 |  | 0 | kW
蓄電池 | □ | ×××社 |  |  | 67890-FGHIJ |  | 16.4 | kWh |  | 合計 |  | 16.4 | kWh | ← | 添付２から自動入力されます
| □ | 0 |  |  | 0 |  | 0 | kWh | [5 empty] | ← | 既設にチェックがある場合、当該設備の発電出力又は蓄電容量を減算します
※ 導入設備の概要について、既設の自家消費型太陽光発電設備又は蓄電池と一体的に使用する場合は、当該設備の概要も記入し、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。
５ 補助対象経費
経費の内訳
設備の種類 | 設計費（円） |  |  | 設備費（円） |  | 工事費（円） |  |  | 合計（円）
自家消費型 太陽光発電設備 | 200000 |  |  | 16780000 |  | 7200000 |  |  | 24180000 |  |  |  |  | ← | 添付５から自動入力されます
蓄電池 | 200000 |  |  | 2500000 |  | 1500000 |  |  | 4200000 |  |  |  |  | ← | 添付５から自動入力されます
合 計 | 400000 |  |  | 19280000 |  | 8700000 |  |  | 28380000 |  |  |  |  | ← | 添付５から自動入力されます
※ 原則、金額は税抜で記入してください。
補助対象設備の 調達方法 | □ | 自身、親会社、子会社、関連会社又は関係会社からの調達 | [11 empty] | ← | 該当する場合は利益等排除の積算根拠を提出
| ■ | 上記以外からの調達 | [11 empty] | ← | 調達先（見積書の事業者）が「自身、親会社、子会社、関連会社又は関係会社からの調達」に該当しない場合は、こちらにチェック
※ 該当する場合、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。
６ 補助額の算出
設備の種類 | 金額（円） |  |  |  |  | 算出方法
自家消費型 太陽光発電設備 | 13225000 |  |  |  |  | □ | 発電出力（ |  | 115 |  | ）kW×11.5万円 |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
| 12090000 |  |  |  |  | ■ | 補助対象経費の２分の１ | [6 empty] | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
蓄電池 | 1230000 |  |  |  |  | ■ | 蓄電容量（ |  | 16.4 |  | ）kWh×7.5万円 |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
| 2100000 |  |  |  |  | □ | 補助対象経費の２分の１ | [6 empty] | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
合 計 | 13320000 | [12 empty] | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
※ 算出方法ごとに金額を記入し、いずれか低い額の□にチェック（又は■に反転）を入れてください。合計にはチェックを入れた額を足した額を記入してください。
７ 自家消費の見込み
年間の想定発電量（kWh） |  |  | 100000 | [10 empty] | ← | 添付３から自動入力されます
年間の想定消費電力量（kWh） |  |  | 840000 | [10 empty] | ← | 添付３から自動入力されます
年間の想定売電量（kWh） |  |  | 0 | [10 empty] | ← | 添付３から自動入力されます

## 別紙2
別紙２
工 程 表
項目 | [5 empty] | 24 | 年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
実施設計
基礎工事
電気工事
設置工事
完了確認
支払日

## 添付1
添付１ |  | チェックリスト【交付変更承認申請書】 |  |  |  |  | ← | 交付変更承認申請書提出時はこちらのチェックリストを使用してください。
| 補助事業者 |  | 医療法人 いばエネ病院 |  |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
| 共同申請者 |  | - |  |  |  | ← | 共同申請者がいない場合は空欄で可
| 番号 | 申請書・添付書類 | 様式 | 形式 | チェック | 備考
| - | 交付変更承認申請書 | 様式3 | Excel | ✔
| - | 事業内容の変更の内容が確認できる書類 | 参考 様式 | Excel | ✔
| - | 事業計画書 | 別紙1 | Excel | ✔
| - | 工程表 | 別紙2 | Excel | ✔
| 01 | チェックリスト | 添付1 | Excel | ✔ | 【交付変更承認申請書】のもの | ← | チェック欄は、添付した書類は「✔」、該当がない書類は「―」を選択してください
| 02 | 申請者の登記事項証明書（法人）、住民票等（個人）の原本又は写し | ― | PDF | ― | ※共同申請者がいる場合は共同申請者分も添付
| 03 | 土地又は建物の登記事項証明書の原本又は写し | ― | PDF | ―
| 04 | 設備装置の一覧表 | 添付2 | Excel | ✔
| 05 | 補助対象設備の図面 | ― | PDF | ✔
| 06 | 仕様書 | ― | PDF | ✔
| 07 | 発電出力の根拠資料 | 添付3 | Excel | ✔
| 08 | 年間想定発電量の根拠資料 | ― | PDF等 | ✔
| 09 | 対象施設の年間消費電力量の根拠資料 | ― | PDF | ―
| 10 | 蓄電容量の根拠資料 | 添付4 | Excel | ― | 【補助対象設備に蓄電池を含む場合】に添付
| 11 | 設置場所の写真 | ― | 画像ﾃﾞｰﾀ | ―
| 12 | 経費内訳書 | 添付5 | Excel | ✔ | ・以下の場合は、根拠資料を追加添付 【他の補助金等を併用する場合】 【利益等排除が必要な場合】 【補助対象経費に消費税等相当額を含む場合】
| 13 | 見積書の写し | ― | PDF | ✔
| 14 | リース等の契約書（案）及び料金計算書 |  | PDF | ― | 【リース等事業者の場合】に添付
| 15 | 納税証明書の原本又は写し | ― | PDF | ― | ※共同申請者がいる場合は共同申請者分も添付
| 16 | 共同申請の同意書 | 添付6 | PDF | ― | 【共同申請者がいる場合】に添付
| 17 | 設備設置の同意書 | 添付7 | PDF | ― | 【補助対象設備の設置場所の所有者が申請者（リース等使用者）と異なる場合】に添付
| 18 | その他知事が必要と認める書類 | ― | ― | ― | 【別途指示があった場合のみ】
※ 電子メールで提出する場合は、「形式」欄のファイル形式としてください。

## 添付2
添付２ |  | 設備装置の一覧表 | [9 empty] | ← | 交付申請書と実績報告書で様式は共通です
| 自家消費型太陽光発電設備 |  |  |  | 発電出力 | 115 | kW |  |  |  |  | ← | 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方で、kW単位で小数点以下を切り捨てた値
| 番号 | 設備名称 |  |  | メーカー名 | 型式 | 仕様 |  | 数量 | 発電出力 | 備考 | ← | 仕様は、太陽電池モジュールやパワーコンディショナーは定格出力、蓄電池は蓄電容量を記入してください
| 1 | 太陽電池モジュール |  |  | ●●●社 | 12345-ABCDE | 400 | W | 350 | 140 |  |  | その他は、仕様書等から、構造、方式、素材等を適宜記入してください
[8 empty] | W |  | 0
|  | 合計値 | 140 | kW |  |  |  | W |  | 0
| 2 | パワーコンディショナー |  |  | □□□社 | HIJKL-12345 | 20 | kW | 5 | 100
| 3 |  |  |  | △△△社 | FGHIJ-67890 | 15 | kW | 1 | 15 | 蓄電池とのハイブリッド型
|  | 合計値 | 115 | kW |  |  |  | kW |  | 0
| 4 | ダウントランス |  |  | ○○○社 | KLMN-XX | 50 |  | 1 | -
| 5 | 計測装置 |  |  | ■■■社 | OPQR-YY | 50 |  | 1 | -
| 6 |  |  |  | ▽▽▽社 | STUV-ZZ | 陸屋根用 |  | 30 | -
-
-
-
-
-
| 蓄電池 |  |  |  | 蓄電容量 | 16.4 | kWh ※蓄電容量の上限 |  |  | 143.5 | kWh | ← | 蓄電容量は、蓄電池の定格容量とし、小数点第二位以下を切り捨てた値
| 番号 | 設備名称 |  |  | メーカー名 | 型式 | 仕様 |  | 数量 | 蓄電容量 | 備考 | ← | 仕様は、太陽電池モジュールやパワーコンディショナーは定格出力、蓄電池は蓄電容量を記入してください
| 7 | 蓄電池 |  |  | ×××社 | 67890-FGHIJ | 16.4 | kWh | 1 | 16.4 |  |  | その他は、仕様書等から、構造、方式、素材等を適宜記入してください
|  | 合計値 | 16.4 | kWh |  |  |  | kWh |  | 0
-
-
-
-
-
※ 太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、蓄電池、接続箱、変圧器、計測装置、表示装置、その他、補助対象設備の図面や見積書に記載された主要な構造物や電気設備等を記載してください。配線・ケーブル等は記載不要です。
※ 「設備装置の一覧表」「補助対象設備の図面」「仕様書」「見積書」「経費内訳書」と突合できるように、適宜付番してください。

## 添付3
添付３ |  | 発電出力の根拠資料 |  |  |  | ← | 本様式によらない任意様式のでの提出も可
発電出力（kW）
|  | 115 | kW |  |  | ← | 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方で、kW単位で小数点以下を切り捨てた値
（１）事業所の想定消費電力量
年間の想定消費電力量（kWh/年）
|  | 840000 | kWh/年 | ・・・ | Ａ | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
月別の想定消費電力量（kWh/月）
| 4月 | 40000 | kWh/月 |  |  | ← | 例えば、直近の消費電力量が記載された書類がR4年7月の場合は、R3年8月からR4年7月について記入してください
| 5月 | 50000 | kWh/月
| 6月 | 60000 | kWh/月
| 7月 | 70000 | kWh/月
| 8月 | 80000 | kWh/月
| 9月 | 90000 | kWh/月
| 10月 | 100000 | kWh/月
| 11月 | 90000 | kWh/月
| 12月 | 80000 | kWh/月
| 1月 | 70000 | kWh/月
| 2月 | 60000 | kWh/月
| 3月 | 50000 | kWh/月
（２）自家消費型太陽光発電設備の年間の想定発電量
|  | 100000 | kWh/年 | ・・・ | Ｂ
（３）想定自家消費電力量
|  | 100000 | kWh/年
（４）想定消費電力量と想定発電量の差
|  | 740000 |  | ・・・ | C＝Ａ－Ｂ | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
【補助対象設備の要件】
|  | 適合 |  |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
（５）想定売電量
|  | 0 | kWh/年
・電気事業者が発行した直近１年間の消費電力量が記載された書類を添付
・新築の場合は、年間消費電力量の積算の根拠となる資料（任意様式）を添付
※積算にあたっては、類似施設の実績や導入する電気設備の電力使用量を積み上げなど合理的な根拠を示し、過大とならないよう精査すること
・メーカー等のシミュレーションデータを添付
・余剰電力を売電する場合記入
（売電しない場合「0」）
・売電する場合、余剰電力の発生理由や売電量の算定方法について、メーカー等のシミュレーションデータや説明資料を添付
・「適合」（想定消費電力量≧想定発電量）であることを確認すること
・発電出力は小数点以下切り捨ての整数で記入

## 添付4
添付４ |  | 蓄電容量の根拠資料 | [5 empty] | ← | 本様式によらない任意様式のでの提出も可
| 蓄電容量（kWh） |  |  | 発電出力（kW） |  |  |  | ← | １事業所内に複数の系統がある場合は、系統ごとに作成してください
|  | 16.4 | kWh | 115 |  | kW |  | ← | 蓄電容量は、蓄電池の定格容量とし、小数点第二位以下を切り捨てた値としてください。水色のセルは自動計算のため入力不要です
|  |  |  | 設備利用率 |  |  |  | ← | 発電出力 | 50kW未満 | 50kW以上250kW未満 | 250kW以上1,000kW未満 | 1,000kW以上2,000kW未満 | 2,000kW以上
|  |  |  | 15.6 |  | % |  |  | 設備利用率 | 16.7% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 16.4%
|  |  |  | 蓄電容量の上限（kWh） |  |  |  |  | ※リストから該当する設備利用率を選択してください。
|  |  |  | 143.5 |  | kWh |  | ← | 蓄電容量の上限＝発電出力×８ｈ×設備利用率（自動計算なので入力不要です）
|  |  |  | 上限以内 |  |  |  |  | ※「上限を超えています」と表示された場合、補助額の算定は上限の蓄電容量で行います。
蓄電池を活用する負荷の内訳（kWh）
| 番号 | 名称 | 消費電力 (W) | 数量 | 稼働時間 (h) | 消費電力量 (kWh) | 備考
| 1 | 照明 | ● | ● | ● | ●●● |  | ← | 必要に応じて、備考欄に用途（平常時と停電時の別等）を記入ください
| 2 | 空調 | ● | ● | ● | ●●●
| 3 | パソコン | ● | ● | ● | ●●●
| 4 | コンセント | ● | ● | ● | ●●●
0
0
0
0
0
0
| 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
ピークカット効果（kWh）
|  | ●●● | kWh/年 |  |  |  |  | ← | ピークカット効果の根拠資料（シミュレーションデータ等）を別途添付してください
補足説明（蓄電池の活用計画（時間帯や消費場所）、負荷に対する容量の妥当性等を記載）
| ・上記の負荷について、日没後に●●工場の××室で△△業務に使用します。△△業務に使用する負荷の稼働時間としては□時間を予定しており、所要の消費電力量○○○○○kWｈになります。補助対象設備である蓄電池の蓄電容量は○○○○○kWhであり、消費電力量に見合った容量となっています。 | [6 empty] | ← | 消費電力量の内訳（kWh）の合計やピークカット効果の数値をもとに、蓄電容量の積算の考え方を説明してください
・ピークカット効果が見込める場合は、数値を入力し、メーカー等のシミュレーションデータを添付
発電出力は整数
※小数点以下切り捨て
蓄電容量は小数点第１位まで
※小数点第２位以下切り捨て

## 添付5（太陽光）
添付５ |  | 経費内訳書【自家消費型太陽光発電設備】 | [7 empty] | ← | 自家消費型太陽光発電設備はこちらを作成してください。交付申請書と実績報告書で様式は共通です。
| 補助額 |  | 12090000 | 円 ・・・ ①から③のうち、いずれか低い額 | [5 empty] | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
|  | ① | 13225000 | 円 ・・・ 発電出力×11.5万円/kW（上限：1億2,000万円） | [5 empty] | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
|  | ② | 12090000 | 円 ・・・ 補助対象経費（税抜）の1/2（千円未満切り捨て） | [5 empty] | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
| 発電出力（kW） |  | 115 | kW ※小数点以下切り捨ての整数 | [5 empty] | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
（単位：円）
| 経費の区分 |  | 経費の内容 | 単価 | 数量 | 単位 | 金額 | 番号 | 備考
| 補助対象経費（税抜） | 設計費 | 実施設計費 | 200000 | 1 | 式 | 200000 | 1
0
0
|  | 小計(A) |  |  |  |  | 200000 |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
|  | 設備費 | 太陽電池モジュール | 30000 | 350 | 枚 | 10500000 | 2 | 12345-ABCDE
|  |  | パワーコンディショナー | 500000 | 5 | 台 | 2500000 | 3 | HIJKL-12345
|  |  | パワーコンディショナー | 300000 | 1 | 台 | 300000 | 4 | FGHIJ-67890
|  |  | ダウントランス | 1000000 | 1 | 台 | 1000000 | 5 | KLMN-XX
|  |  | 計測装置 | 200000 | 1 | 台 | 200000 | 6 | OPQR-YY
|  |  | 架台 | 20000 | 114 | kW | 2280000 | 7 | STUV-ZZ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 小計(B) |  |  |  |  | 16780000 |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
|  | 工事費 | 設置工事費 | 2500000 | 1 | 式 | 2500000 | 8
|  |  | 電気工事費 | 2500000 | 1 | 式 | 2500000 | 9
|  |  | 安全対策費 | 300000 | 1 | 式 | 300000 | 10
|  |  | 産廃処理費 | 300000 | 1 | 式 | 300000 | 11
|  |  | 共通仮設費 | 300000 | 1 | 式 | 300000 | 12
|  |  | 現場管理費 | 500000 | 1 | 式 | 500000 | 13
|  |  | 一般管理費 | 500000 | 1 | 式 | 500000 | 14
|  |  | 搬入費 | 300000 | 1 | 式 | 300000 | 15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 小計(C) |  |  |  |  | 7200000 |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
|  | 合計(D=A+B+C) |  |  |  |  | 24180000 |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
| 消費税及び地方消費税（E） | [5 empty] | 2418000 |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
| 補助対象経費（税込）（F=D+E） | [5 empty] | 26598000 |  |  | ← | 原則、補助額の算定は税抜の補助対象経費で行います。
※番号欄は「設備装置の一覧表」「補助対象設備の図面」「仕様書」「見積書」「経費内訳書」が突合できるよう適宜付番してください。
※補助対象経費について案分等を行っている場合は、別途積算の根拠資料を添付してください。
※他の補助金等を併用する場合、補助対象経費を税込とする場合、利益等排除を行う場合は、根拠資料を添付してください。
※本様式によりがたい場合は、県までご相談ください。

## 添付5（蓄電池）
添付５ |  | 経費内訳書【蓄電池】 | [7 empty] | ← | 蓄電池はこちらを作成してください。交付申請書と実績報告書で様式は共通です。
| 補助額 |  | 1230000 | 円 ・・・ ①から③のうち、いずれか低い額 | [5 empty] | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
|  | ① | 1230000 | 円 ・・・ 蓄電容量×7.5万円/kW | [5 empty] | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
|  | ② | 2100000 | 円 ・・・ 補助対象経費（税抜）の1/2（千円未満切り捨て） | [5 empty] | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
| 蓄電容量（kWh） |  | 16.4 | kWh ※小数点第２位以下切り捨て（蓄電容量の上限の範囲内） | [5 empty] | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
（単位：円）
| 経費の区分 |  | 経費の内容 | 単価 | 数量 | 単位 | 金額 | 番号 | 備考
| 補助対象経費（税抜） | 設計費 | 実施設計費 | 200000 | 1 | 式 | 200000 | 16
0
0
|  | 小計(A) |  |  |  |  | 200000 |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
|  | 設備費 | 蓄電池ユニット | 2500000 | 1 | 台 | 2500000 | 17 | 67890-FGHIJ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 小計(B) |  |  |  |  | 2500000 |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
|  | 工事費 | 設置工事費 | 400000 | 1 | 式 | 400000 | 18
|  |  | 電気工事費 | 300000 | 1 | 式 | 300000 | 19
|  |  | 安全対策費 | 100000 | 1 | 式 | 100000 | 20
|  |  | 産廃処理費 | 100000 | 1 | 式 | 100000 | 21
|  |  | 共通仮設費 | 200000 | 1 | 式 | 200000 | 22
|  |  | 現場管理費 | 200000 | 1 | 式 | 200000 | 23
|  |  | 一般管理費 | 100000 | 1 | 式 | 100000 | 24
|  |  | 搬入費 | 100000 | 1 | 式 | 100000 | 25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 小計(C) |  |  |  |  | 1500000 |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
|  | 合計(D=A+B+C) |  |  |  |  | 4200000 |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
| 消費税及び地方消費税（E） | [5 empty] | 420000 |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
| 補助対象経費（税込）（F=D+E） | [5 empty] | 4620000 |  |  | ← | 原則、補助額の算定は税抜の補助対象経費で行います。
※番号欄は「設備装置の一覧表」「補助対象設備の図面」「仕様書」「見積書」「経費内訳書」が突合できるよう適宜付番してください。
※補助対象経費について案分等を行っている場合は、別途積算の根拠資料を添付してください。
※他の補助金等を併用する場合、補助対象経費を税込とする場合、利益等排除を行う場合は、根拠資料を添付してください。
※本様式によりがたい場合は、県までご相談ください。

## 集計用
受付番号 （内部用） | 管理番号 | 受付日 | 受信時刻 （最終） | 受付方法 | 申請者 | 住所 | 代表者職 | 氏名 | 共同申請者 住所 | 共同申請者氏名 | 共同申請者法人役職 | 共同申請者法人代表者氏名 | 交付決定日 | 交付番号 | 変更内容 | 変更（中止・廃止）の生じた年月日 | 交付決定額 | 旧発電出力 | 新発電出力 | 発電出力増減分 | 旧蓄電容量 | 新蓄電容量 | 蓄電容量増減分 | 旧補助経費 | 新補助経費 | 補助経費増減
- | - | - | - | - | 医療法人 いばエネ病院 | 茨城県水戸市●●●―●●● | 院長 | 茨城 一郎 | - | - | - | - | 2024/○/○ | ○○○ | 0 | 2024/○/○ | 13516000 | 114 | 115 | 1 | 16.4 | 16.4 | 0 | 28280000 | 28380000 | 100000