## 公共用水域水質測定結果地点別総括表
水域名 (河川名等) | 地点名 | 地点統一番号 | クロロホルム（要監視） |  |  |  | トランス-1,2-ジクロロエチレン |  |  |  | 1,2-ジクロロプロパン |  |  |  | p-ジクロロベンゼン |  |  |  | イソキサチオン |  |  |  | ダイアジノン |  |  |  | フェニトロチオン |  |  |  | イソプロチオラン |  |  |  | オキシン銅 |  |  |  | クロロタロニル |  |  |  | プロピザミド |  |  |  | EPN |  |  |  | ジクロルボス |  |  |  | フェノブカルブ |  |  |  | イプロベンホス |  |  |  | クロルニトロフェン |  |  |  | トルエン |  |  |  | キシレン |  |  |  | フタル酸ジエチルヘキシル |  |  |  | ニッケル |  |  |  | モリブデン |  |  |  | アンチモン |  |  |  | 塩化ビニルモノマー |  |  |  | エピクロロヒドリン |  |  |  | 全マンガン |  |  |  | ウラン |  |  |  | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) |  |  |  | ペルフルオロオクタン酸（PFOA） |  |  |  | PFOS及びPFOAの合算値
|  |  | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値
那珂川（２） | 野口 | 08-039-01 | 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: <0.02; 全マンガン 平均値: <0.02
那珂川（３） | 勝田橋 | 08-040-01 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000009; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000009; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.000002; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.000002; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.0000029; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.0000029
利根川下流 | 布川 | 08-041-01 | EPN ｍ: 0; EPN ｎ: 1; EPN 最大値: <0.0006; EPN 平均値: <0.0006; フタル酸ジエチルヘキシル ｍ: 0; フタル酸ジエチルヘキシル ｎ: 1; フタル酸ジエチルヘキシル 最大値: <0.006; フタル酸ジエチルヘキシル 平均値: <0.006; ニッケル ｎ: 2; ニッケル 最大値: 0.003; ニッケル 平均値: 0.002; モリブデン ｍ: 0; モリブデン ｎ: 1; モリブデン 最大値: <0.005; モリブデン 平均値: <0.005; アンチモン ｍ: 0; アンチモン ｎ: 1; アンチモン 最大値: <0.0002; アンチモン 平均値: <0.0002; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000012; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000012; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000068; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000068; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.0000080; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.0000080
利根川下流 | 佐原 | 08-041-02 | ニッケル ｎ: 2; ニッケル 最大値: 0.001; ニッケル 平均値: 0.001; アンチモン ｍ: 0; アンチモン ｎ: 1; アンチモン 最大値: <0.0002; アンチモン 平均値: <0.0002; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000015; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000015; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000078; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000078; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.0000093; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.0000093
利根川下流 | 河口堰 | 08-041-55 | ニッケル ｎ: 2; ニッケル 最大値: 0.001; ニッケル 平均値: 0.001; アンチモン ｍ: 0; アンチモン ｎ: 1; アンチモン 最大値: <0.0002; アンチモン 平均値: <0.0002; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000018; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000018; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000089; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000089; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.000010; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.000010
渡良瀬川（４） | 三国橋 | 08-042-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.0001; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.0001; トルエン ｍ: 0; トルエン ｎ: 1; トルエン 最大値: <0.0002; トルエン 平均値: <0.0002; キシレン ｍ: 0; キシレン ｎ: 1; キシレン 最大値: <0.0002; キシレン 平均値: <0.0002; フタル酸ジエチルヘキシル ｍ: 0; フタル酸ジエチルヘキシル ｎ: 1; フタル酸ジエチルヘキシル 最大値: <0.006; フタル酸ジエチルヘキシル 平均値: <0.006; ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: <0.001; ニッケル 平均値: <0.001; モリブデン ｍ: 0; モリブデン ｎ: 1; モリブデン 最大値: <0.005; モリブデン 平均値: <0.005; アンチモン ｍ: 0; アンチモン ｎ: 1; アンチモン 最大値: <0.0002; アンチモン 平均値: <0.0002; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: 0.03; 全マンガン 平均値: 0.03
鬼怒川（２） | 川島橋 | 08-043-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.0001; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.0001; トルエン ｍ: 0; トルエン ｎ: 1; トルエン 最大値: <0.0002; トルエン 平均値: <0.0002; キシレン ｍ: 0; キシレン ｎ: 1; キシレン 最大値: <0.0002; キシレン 平均値: <0.0002; ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: 0.002; ニッケル 平均値: 0.002; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: 0.03; 全マンガン 平均値: 0.03
鬼怒川（３） | 滝下橋 | 08-044-01 | ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: <0.001; ニッケル 平均値: <0.001; アンチモン ｍ: 0; アンチモン ｎ: 1; アンチモン 最大値: <0.0002; アンチモン 平均値: <0.0002; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000011; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000011; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000042; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000042; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.0000053; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.0000053
中丸川 | 柳沢橋 | 08-046-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | 0.002 | 0.002 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000048 | 0.0000048 | 0 | 1 | 0.0000052 | 0.0000052 | 0 | 1 | 0.000010 | 0.000010
早戸川（２） | 小高橋（浄水場下） | 08-050-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000077 | 0.0000077 | 0 | 1 | 0.0000051 | 0.0000051 | 0 | 1 | 0.000012 | 0.000012
花室川 | 親和橋 | 08-054-02 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000035 | 0.0000035 | 0 | 1 | 0.0000083 | 0.0000083 | 0 | 1 | 0.000011 | 0.000011
桜川 | 栄利橋 | 08-055-02 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000022 | 0.0000022 | 0 | 1 | 0.000014 | 0.000014 | 0 | 1 | 0.000016 | 0.000016
備前川 | 備前川橋 | 08-057-02 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000050 | 0.0000050 | 0 | 1 | 0.0000070 | 0.0000070 | 0 | 1 | 0.000012 | 0.000012
梶無川 | 上宿橋 | 08-063-02 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000092; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000092; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.000010; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.000010; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.000019; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.000019
鉾田川 | 旭橋 | 08-073-01 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000010; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000010; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.000068; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.000068; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.000069; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.000069
武田川 | 内宿大橋 | 08-075-02 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000010 | 0.0000010 | 0 | 1 | 0.000024 | 0.000024 | 0 | 1 | 0.000025 | 0.000025
山田川 | 荷下橋 | 08-076-02 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000010 | 0.0000010 | 0 | 1 | 0.000013 | 0.000013 | 0 | 1 | 0.000014 | 0.000014
久慈川 | 榊橋 | 08-083-02 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000009; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000009; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000012; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000012; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.0000021; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.0000021
飯沼川 | 菅生沼湖心 | 08-095-02 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000048 | 0.0000048 | 0 | 1 | 0.000010 | 0.000010 | 0 | 1 | 0.000015 | 0.000015
西仁連川 | 尾崎橋 | 08-097-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000032 | 0.0000032 | 0 | 1 | 0.0000072 | 0.0000072 | 0 | 1 | 0.000010 | 0.000010
鵠戸川 | 片神辺橋 | 08-098-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000073 | 0.0000073 | 0 | 1 | 0.000013 | 0.000013 | 0 | 1 | 0.000021 | 0.000021
大川 | 大和田橋 | 08-099-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | 0.002 | 0.002 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000025 | 0.0000025 | 0 | 1 | 0.0000045 | 0.0000045 | 0 | 1 | 0.0000070 | 0.0000070
小貝川 | 黒子橋 | 08-104-01 | ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: 0.001; ニッケル 平均値: 0.001
小貝川 | 文巻橋 | 08-104-02 | ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: 0.002; ニッケル 平均値: 0.002; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000008; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000008; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.000010; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.000010; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.000010; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.000010
塩田川 | 新橋 | 08-121-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000033 | 0.0000033 | 0 | 1 | 0.0000056 | 0.0000056 | 0 | 1 | 0.0000089 | 0.0000089
関根川 | 羽田橋 | 08-122-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000006 | 0.0000006 | 0 | 1 | 0.0000034 | 0.0000034 | 0 | 1 | 0.0000040 | 0.0000040
関根前川（１） | 滝の脇堰 | 08-123-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.0000001 | <0.0000001 | 0 | 1 | 0.0000008 | 0.0000008 | 0 | 1 | 0.0000009 | 0.0000009
霞ヶ浦 | 掛馬沖 | 08-501-01 | 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 12; 全マンガン 最大値: 0.06; 全マンガン 平均値: 0.038
霞ヶ浦 | 湖心 | 08-501-03 | 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: 0.04; 全マンガン 平均値: 0.04
霞ヶ浦 | 高崎沖 | 08-501-51 | 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 12; 全マンガン 最大値: 0.13; 全マンガン 平均値: 0.067
北浦 | 釜谷沖 | 08-502-01 | 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 12; 全マンガン 最大値: 0.11; 全マンガン 平均値: 0.068
常陸利根川 | 息栖 | 08-503-02 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000024; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000024; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.000010; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.000010; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.000012; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.000012
合 計 |  |  | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 16; トランス-1,2-ジクロロエチレン ｍ: 0; トランス-1,2-ジクロロエチレン ｎ: 14; 1,2-ジクロロプロパン ｍ: 0; 1,2-ジクロロプロパン ｎ: 14; p-ジクロロベンゼン ｍ: 0; p-ジクロロベンゼン ｎ: 14; イソキサチオン ｍ: 0; イソキサチオン ｎ: 14; ダイアジノン ｍ: 0; ダイアジノン ｎ: 14; フェニトロチオン ｍ: 0; フェニトロチオン ｎ: 14; イソプロチオラン ｍ: 0; イソプロチオラン ｎ: 14; オキシン銅 ｍ: 0; オキシン銅 ｎ: 14; クロロタロニル ｍ: 0; クロロタロニル ｎ: 14; プロピザミド ｍ: 0; プロピザミド ｎ: 14; EPN ｍ: 0; EPN ｎ: 15; ジクロルボス ｍ: 0; ジクロルボス ｎ: 14; フェノブカルブ ｍ: 0; フェノブカルブ ｎ: 14; イプロベンホス ｍ: 0; イプロベンホス ｎ: 14; クロルニトロフェン ｎ: 14; トルエン ｍ: 0; トルエン ｎ: 16; キシレン ｍ: 0; キシレン ｎ: 16; フタル酸ジエチルヘキシル ｍ: 0; フタル酸ジエチルヘキシル ｎ: 16; ニッケル ｎ: 25; モリブデン ｍ: 0; モリブデン ｎ: 16; アンチモン ｍ: 0; アンチモン ｎ: 19; 塩化ビニルモノマー ｍ: 0; 塩化ビニルモノマー ｎ: 14; エピクロロヒドリン ｍ: 0; エピクロロヒドリン ｎ: 14; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 54; ウラン ｍ: 0; ウラン ｎ: 14; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 24; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 24; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 24