## 検査記録
様式第２３－２
定期自主検査記録（第7条第7号8号関係・第36条関係）
| 事業所名 | [12 empty] | 事業所責任者名 | [7 empty] | 印
| 許可番号 | [7 empty] | 指令第 | [5 empty] | 号 |  | 許可年月日 |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  | 月 |  | 日
| 検査会社名 | [11 empty] | 工事事業所認定番号
| 検 査 責 任 者 |  |  | 印 | [9 empty] | 検査実施年月日 | [7 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  | 日
１ 安全弁（設定圧力は安全弁（表示）証明書に記載されている吹始圧力）
|  | 取付位置・検査項目 |  | 設定圧力 |  |  |  | 吹始圧力 |  |  |  | 吹出圧力 | [5 empty] | 吹止圧力 |  |  |  |  | 検査結果 |  |  | 安全弁製造番号
|  |  |  | MPa |  |  |  | MPa |  |  |  | MPa | [5 empty] | MPa |  |  |  |  | 適 否
|  |  |  | MPa |  |  |  | MPa |  |  |  | MPa | [5 empty] | MPa |  |  |  |  | 適 否
|  |  |  | MPa |  |  |  | MPa |  |  |  | MPa | [5 empty] | MPa |  |  |  |  | 適 否
|  |  |  | MPa |  |  |  | MPa |  |  |  | MPa | [5 empty] | MPa |  |  |  |  | 適 否
２ 圧力計（圧力計の検査結果は検査会社報告書の添付でもよい）
|  |  |  | 校 正 結 果 | [23 empty] | 検査結果
検査項目
|  | 取付位置 |  | 高圧 |  | 0 MPa |  |  | MPa |  |  | MPa |  |  |  |  | MPa |  |  | MPa |  |  |  |  | MPa
|  |  |  | 低圧 |  | 0 MPa |  |  | MPa |  |  | MPa |  |  |  |  | MPa |  |  | MPa |  |  |  |  | MPa
|  |  |  | 往 | [23 empty] | 適 否
復
|  |  |  | 往 | [23 empty] | 適 否
復
|  |  |  | 往 | [23 empty] | 適 否
復
３ 安全装置（判定基準：HP設定値の範囲2MPa以上-10％以内、1MPa～2MPa未満-12％以内、1MPa未満-15％以内で適）
|  | 検査項目 |  | 設定圧力 | [5 empty] | 作動圧力 | [5 empty] | 検査結果 |  |  |  |  | 適否判定基準 | [5 empty] | 備 考
|  | 取付位置 |  | 圧縮機 | [5 empty] | №
|  | 高圧遮断装置 |  | MPa | [5 empty] | MPa | [5 empty] | 適 否 |  |  |  |  | 設定値以下
|  | 低圧遮断装置 |  | MPa | [5 empty] | MPa | [5 empty] | 適 否 |  |  |  |  | 設定値以上
|  | 油圧遮断装置 |  | MPa | [5 empty] | MPa | [5 empty] | 適 否 |  |  |  |  | 設定値以上
４ 自動制御装置（第36条に規定されるユニット型・認定指定設備にあっては第7条第2項の基準）
不活性ガス・特定不活性ガス・アンモニア冷媒（60Rトン以下）
|  | 検査項目 |  | 装置の有無 |  |  |  |  | 検査結果 | [5 empty] | 検査項目 | [7 empty] | 装置の有無 |  |  |  | 検査結果
|  | 冷却水ｲﾝﾀｰﾛｯｸ |  | 有 無 |  |  |  |  | 適 否 | [5 empty] | 検知器連動除害設備 | [7 empty] | 有 無 |  |  |  | 適 否
|  | 冷温水ｲﾝﾀｰﾛｯｸ |  | 有 無 |  |  |  |  | 適 否 | [5 empty] | 感震器連動緊急停止装置 | [7 empty] | 有 無 |  |  |  | 適 否
|  | 過負荷保護装置 |  | 有 無 |  |  |  |  | 適 否 | [5 empty] | 検知警報器ｲﾝﾀｰﾛｯｸ | [7 empty] | 有 無 |  |  |  | 適 否
|  | 凍結防止装置 |  | 有 無 |  |  |  |  | 適 否 | [5 empty] | 検知警報及び緊急遮断装置 | [7 empty] | 有 無 |  |  |  | 適 否
|  | 過熱防止装置 |  | 有 無 |  |  |  |  | 適 否 | [5 empty] | 高温遮断装置 | [7 empty] | 有 無 |  |  |  | 適 否
５ 警報装置（冷凍保安規則第7条第1項第15号：可燃性ガス・毒性ガス・特定不活性ガス）
|  | 検知警報装 置機能試験 | 検知部設置数 | [5 empty] | ヶ所 |  |  |  | 設定値 | [5 empty] | 作動値 | [7 empty] | 検査結果
|  |  | 実施 |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  | PPM | [5 empty] | PPM |  |  |  |  | 秒 |  |  | 適 否
|  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  | PPM | [5 empty] | PPM |  |  |  |  | 秒 |  |  | 適 否